## DLP224
Semiconductor Equipment
MACHINE INSPECTION
Model | DD-823V-8BL | S/N | DD1-15465-1 |  | Process | TEOS
M/C Code | DLP224 | Vintage | 1997.09 |  | Gas | N2, O2, TEOS
Date: '09.12.30 |  |  | Checked by: Young-Nam, Kim
Check Item |  | Criteria |  |  | Installation
[5 empty] | Result |  | Judgment
[7 empty] | O.K | N.G
1. Visual Inspection |  | -. External Dimensions. |  |  | Inspection
-. Color.
2. Controll System |  | -. Display |  |  | CX-3000
-. Machine Controller.
|  | -. Temp Controller. |  |  | CQ-1500A
-. Handy Control Terminal.
-. Pressure Controller.
-. Auto Recharge System.
-. O2 Detector Controller .
-. Process Exhaust Controller.
-. ATCS.(TCA System)
-. H.E.C. Pyro.(Pyro System)
3. Main Body Unit |  | -. Heater Chamber.
-. Spike T/C, Over Heater T/C.
-. Wafer /Cassette Transfer.
-. Boat Elevator .
-. Fork (5枚)
-. Cassette/Wafer Stage.
-. Furnace Auto Shutter.
-. N2 Pass Box/Load Lock.
-. Cooling Water Unit.
-. Clean Unit.
-. I/O Port.(Flat Zone Aligner/Wafer Counter Sensor)
-. Gas Flow Chart.
-. Signal Tower.
-. Loading Area Air Box.
-. Manifold Unit.
-. Valve Box.
-. HEC Pyro.(Torch Unit)
-. Process Exhaust & Drain Line.
4. Utility Body Unit |  | -. Jungle Box.(MFC & V/V Unit)
-. Exhaust Damper.(Heat & General)
-. Main Power Box.
-. Control Box.
-. Heater Power Cable.
-. Seal & Exhaust Gas line.
-. Vacuum Sensor & Baratron Gauge.
-. Main Valve.(A.P.C. V/V...)
-. Trap.(Cold or Filter)
-. Tape Heat & Jacket Heat Control Unit.
-. Pump Unit.
-. Gas Detector Sensor.
-. Water Detector Sensor.
Remark
*. Flat Zone Aligner Roller 없음
*. Process 개조 장비
*. Display : CX3000
*. TEOS Auto Recharge System DLP223, 224 공용
Check By Operator (sign) |  |  |  | Check By Customer (sign)